ΦΟΡΗΤΟΣ METΡΗΤΗΣ ΧΛΩΡΙΟΥ-pH

Φορητή ηλεκτρονική μονάδα με μικροεπεξεργαστή μέτρησης ελευθέρου,

συνολικού χλωρίου και pH με την μέθοδο της φωτομέτρησης τύπου Mi 411

του οίκου Milwaukee S.r.l Ιταλίας με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

| Εύρος μέτρησης | Ελεύθερο χλώριο: 0,00 έως 5,00 mg/ L Cl2 Συνολικό χλώριο: 0,00 έως 5,00 mg/ L Cl2 pH: 6,5 έως 8,0 pH |
| --- | --- |
| Μέθοδος μέτρησης | Φωτομετρική με έλεγχο δείγματος |
| Ενδείξεις | Μεγάλη οθόνη υγρών κρυστάλλων ( LCD ) 3 1/2 ψηφίων για ένδειξη της τιμής του ελεύθερου ή του συνολικού χλωρίου και του pH |
| Ρυθμίσεις | Ρύθμιση του μηδενός μέσω δείγματος |
| Τροφοδοσία | Από 9 V μπαταρία |
| Υλικό κατασκευής | Σώμα από ενισχυμένο πλαστικό |
| Βάρος | 380 γραμμάρια |
| Παρελκόμενα | Σκληρό βαλιτσάκι μεταφοράς μαζί με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα ήτοι: α) 2 γυάλινα φιαλίδια δειγματοληψίας με καπάκι Κωδικοί: Mi0001+ Mi0002 β) Σετ αντιδραστηρίων ελεύθερου και συνολικού χλωρίου κατάλληλο για 100 δοκιμές ( τρία φιαλίδια DPD 1 , DPD 2 , DPD 3 ) Κωδικός: Mi504-100 γ) pH αντιδραστήριο κατάλληλο για 100 δοκιμές ( φιαλίδιο pH ) Κωδικός: Mi509-100 δ) πανάκι για καθαρισμό των γυάλινων φιαλιδίων Κωδικός: Mi0004 ε) Μπαταρία 9 V Κωδικός: Mi0005 |